**Øvelse 5 TPP (Start af koldt anlæg, klargøring)**

**Formål:**

At studerende tilegner sig viden om større kraftværksinstallationer med Bensonkedler og dampturbineanlæg.

**Metode:**

Øvelsen gennemføres i grupper. Det er nødvendigt at alle gruppemedlemmer deltager aktivt og forholder sig kritisk i forhold til besvarelsen af spørgsmålene.

**Fremgangsmåde:**

Simulatoren findes på VDI.SIMAC.dk

Vælg MC90

Når fjernskrivebordet er åbnet skal i trykke på TPP

* I denne øvelse startes initial condition I02 og simulatoren startes

Klargør kedlen til opstart

Følg opskriften fra side 21 til 24

Beskriv hvad det er i gør.