**Øvelse 6 TPP (Start af koldt anlæg, klargøring)**

**Formål:**

At studerende tilegner sig viden om større kraftværksinstallationer med Bensonkedler og dampturbineanlæg.

**Metode:**

Øvelsen gennemføres i grupper. Det er nødvendigt at alle gruppemedlemmer deltager aktivt og forholder sig kritisk i forhold til besvarelsen af spørgsmålene.

**Fremgangsmåde:**

Simulatoren findes på VDI.SIMAC.dk

Vælg MC90

Når fjernskrivebordet er åbnet skal i trykke på TPP

* I denne øvelse startes initial condition I03 og simulatoren startes

Beskriv hvad det er der foregår på nuværende tidspunkt

Påbegynd klargøring til dampproduktion. (28-37)